SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej

w Twardogórze”

CPV: 45110000-1, 4521000-4, 4510000-4, 45453100-8, 45321000-3, 45443000-4, 45261210-9,

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część 3/1 | Opis ogólny określający zakres |
| 2. | Część 3/2 | Dokumentacja projektowa |
|  | Część 3/3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| 3. | Część 3/4 | Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej |

##### Część 3/1 - Opis ogólny

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych z zakresie zadania pn.:

„Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze”

W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia przewidziane są do wykonania prace elewacyjne - elewacje frontowe od strony ul. Ratuszowej i Pl. Piastów budynków nr 1a i 1b, wymiana pokrycia dachu budynku nr 1b, wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje, prace towarzyszące. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności:

Roboty remontowe budynku ul. Ratuszowa 1a

Stolarka okienna i drzwiowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe, wykucia

    - montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PVC w kolorze orzech ciemny, w tym szkło antywłamaniowe (podokienniki, nawiewniki, samozamykacz)

    - obróbki i malowanie wewnątrz pomieszczeń

    - renowacja bramy wejściowej do budynku

    - wywóz i utylizacja gruzu i elementów z demontażu

Elewacja frontowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe (odbicie tynków, demontaż obróbek, rynien i rur spustowych, demontaż klimatyzatora, szyldów, skucie płytek)

    - roboty ziemne,

    - izolacje pionowe i poziome i impregnacje,

    - tynki zewnętrzne (wyprawy tynkarskie, przygotowanie, naprawy, ochrona narożników, wyrównania i wzmocnienia)

    - renowacja i odtworzenie elementów sztukatorskich (oczyszczenie płaskorzeźb, impregnacje i uzupełnienia)

    - reprofilacja gzymsów, okapów,

Roboty malarskie w tym:

    - malowanie ścian w tym elementów sztukatorskich

Obróbki blacharskie w tym:

    - wykonanie i montaż obróbek gzymsów i pasów z blachy imitującej blachę miedzianą

    - wykonanie i montaż podokienników, rynien i rur spustowych z blachy imitującej blachę miedzianą

    - czapy kominowe i kosz zbiornikowy z blachy imitującej blachę miedzianą

Naprawa kominów w tym:

    - uzupełnienie tynków

    - licowanie płytkami i obróbki z blachy

Schody wejściowe w tym:

    - okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych

    - czyszczenie mechaniczne, chemiczne i mycie detergentami kamieni granitowych lub podobnych

Roboty towarzyszące w tym:

    - tablice reklamowe, nr budynku, nazwa ulicy – technika kowalstwa art.

    - montaż oświetlenia zewnętrznego

    - uchwyt do flag

    - odtworzenie chodnika

    - wywóz i utylizacja gruzu

    - montaż rusztowań

Roboty remontowe budynku ul. Ratuszowa 1b

Stolarka okienna i renowacja bramy wejściowej w tym:

    - roboty rozbiórkowe, wykucia

    - montaż stolarki okiennej z PVC w kolorze orzech ciemny, w tym szkło antywłamaniowe (podokienniki, nawiewniki)

    - obróbki i malowanie wewnątrz pomieszczeń

    - renowacja bramy wejściowej do budynku

    - wywóz gruzu i elementów z demontażu

Dach w tym:

    - rozbiórka pokrycia z dachówki, konstrukcji wieźb, ścianek, rynien i rur spustowych oraz obróbek

    - uzupełnienie murów ogniowych, tynków i licowanie płytkami

    - remont konstrukcji drewnianej, wzmocnienie krokwi, jętek, zastrzałów

    - odgrzybienie i impregnacja konstrukcji drewnianych

    - ołacenie połaci dachowych

    - założenie wiatroizolacji

    - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką

    - montaż taśm, wywietrzników, wentylacji okapu, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, kominków wentylacyjnych,

    - montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych

    - obróbki blacharskie z blachy imitującej blachę miedzianą, gzymsy i pasy elewacyjne, rynny i rury spustowe, czapy kominowe, kosze zbiornikowe

    - wywóz i utylizacja gruzu

Elewacja frontowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe (odbicie tynków, demontaż obróbek, rynien i rur spustowych, klimatyzatora, szyldów, skucie płytek)

    - roboty ziemne,

    - izolacje pionowe i poziome i impregnacje, iniekcje ciśnieniowe

    - tynki zewnętrzne (wyprawy tynkarskie, w tym tynki renowacyjne, przygotowanie, naprawy, ochrona narożników, wyrównania i wzmocnienia, )

    - osłony drzwi i okien

    - przygotowanie podłoża pod ocieplenia

    - wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych, przyklejenie płyt styrodurowych, montaż kołków, warstwy zbrojone na ścianach i ościeżach,

    - licowanie ścian i ościeży oraz podokienników płytkami klinkierowymi,

    - ochrona narożników

    - docieplenia ścian, ościeży płytami styropianowymi perforowanymi wraz z wyprawami tynkarskimi mineralnymi,

    - warstwy zbrojone na ościeżach, ochrona narożników, siatki diagonalne, montaż kołków, uszczelnienia styków,

    - malowanie elewacji farbami silikatowymi

    - odtworzenie elementów sztukatorskich

    - reprofilacja gzymsów, okapów,

    - montaż i malowanie profili elewacyjnych gzymsy G1, G2, G3 i obramowań okiennych

Obróbki blacharskie w tym:

    - wykonanie i montaż obróbek gzymsów i pasów z blachy imitującej blachę miedzianą

    - wykonanie i montaż podokienników z blachy imitującej blachę miedzianą

Roboty towarzyszące w tym:

    - tablice reklamowe, nr budynku  – technika kowalstwa art.

    - uchwyt do flag

    - oczyszczenie i malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych

    - balustrady okienne z pochwytem stalowym oraz obsadzenia krat stalowych w ścianach

    - odtworzenie chodnika

    - wywóz gruzu

    - montaż rusztowań

Inne prace dotyczące całego zamierzenia w tym:

    - wkucie lub likwidacje instalacji natynkowych

    - rusztowania, daszki ochronne i siatki zabezpieczające

    - wywóz odpadów, gruzu i utylizacje

    - prace wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

    - projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego

    - wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

    - prace porządkowe i zabezpieczające

    - dokumentacja powykonawcza

CPV: 45110000-1, 4521000-4, 4510000-4, 45453100-8, 45321000-3, 45443000-4, 45261210-9,

UWAGA

Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

- Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. pomiary instalacji odgromowej i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji – jeśli niezbędne.

###### Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

    - Projekt budowlany „Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej w Twardogórze Budynki nr 1A oraz 1B”

    - „Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej w Twardogórze” Architektura - Prace remontowe w budynkach 1a i 1b

    - Projekt wykonawczy „Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej w Twardogórze Budynki nr 1A oraz 1B”

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana „Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej w Twardogórze” Budynek Ratuszowa 1A i 1B Twardogóra,

Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

    - Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej)